## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | AR CONDICIONADO 913 SUL | SINAPI - 02/2024 - Distrito Federal SBC - 03/2024 - Distrito Federal ORSE - 02/2024 - Sergipe |  | 24,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | 00000161 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  |  | 0 | 0%
2.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | 00000200 | Próprio | TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (ESCRITÓRIO/VESTIÁRIO) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 | 00000047 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | SERVIÇO DE DEMOLIÇÕE E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (PISO) | m² | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | 022711 | SBC | RETIRADA DE PORTAS | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 | 00000282 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO (5M3) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | 00000178 | Próprio | PAREDE EM DRYWALL COMPOSTO POR PLACAS DE GESSO ACARTONADO BRANCO (ST), ESPESSURA 12,5 MM, COM DUAS FACES SIMPLES. FIXADA À ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES E GUIAS DE 70 MM. COM TRATAMENTO ACÚSTICO DE FELTRO DE LÃ DE ROCHA, COM UMA FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, COM DENSIDADE DE 32 KG/M³, ESPESSURA 50MM. | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0%
5.1 | 88478 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | 170205 | SBC | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM (BASE EVAPORADORAS / CONDENSADORAS) | m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | 203033 | SBC | AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO) BORRACHA/NEOPRENE, G 1500KG VIBRA STOP | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | 00000479 | Próprio | REVESTIMETO ACÚSTICO EM PAREDE COM ESPUMA ACÚSTICA | M² | 76 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1.1 | 023219 | SBC | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 0%
7.2.1 | 104679 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE RALO EM PVC 150X150MM | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3 | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE RALO PARA CASA DE MÁQUINA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4 | 11361 | ORSE | SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.5 | 060129 | SBC | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 200X50MM CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 125 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.10 | 00000486 | Próprio | SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.11 | 070915 | SBC | QUADRO ELÉTRICO PARA AR-CONDICIONADO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | 00000476 | Próprio | DUTO RETANGULAR EM MPU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M² | 295 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | 070949 | SBC | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 11/8"" E 5/8 | UN | 120 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | 00000469 | Próprio | DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO COM REGISTRO EM ALUMÍNIO. TAMANHO 4, FABRICANTE: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | 00000470 | Próprio | GRELHA DE RETORNO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADOS, NA COR NATURAL, MOD.: AR-AG, TAM.: 525x425 m, FAB.: TROX OU EQUIV. TÉC. | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | 00000475 | Próprio | VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM TELA DE PROTETORA DE PLÁSTICO, TAM.: 397x297mm, MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | 00000474 | Próprio | TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR NATURAL, TELA DE PROTEÇÃO E REGISTRO, MOD.: VDF-711, TAM.: 297x197 mm, FAB.: TROX OU EQUIV. TÉC | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.7 | 00000471 | Próprio | DAMPER SOBRE PRESSÃO, FLUXO LEVE ATÉ 8 m/s, LÂMINAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO PERFILADO, MOD.: KUL, TAM.: 1024 x 315 mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉC. | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.8 | 00000473 | Próprio | REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL TAM:800x405 mm FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.9 | 00000472 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA "TIPO SPLITÃO" CONTENDO FILTROS, VÁLVULAS, CONTROLE E ACESSÓRIOS - 15 TR MODELO: 40MXA15236VH; FABRICANTE: CARRIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.10 | 00000485 | Próprio | PORTA DE INSPEÇÃO PARA CHAPA DE DUTO, TAMANHO.: 300 x 15 mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉC. | UN | 44 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.11 | 070437 | SBC | CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO VIX ONE | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.12 | 00000493 | Próprio | DISPOSITIVO DE PURIFICAÇÃO DE AR COM TECNOLOGIA DE IONIZAÇÃO RÁDIO CATALÍTICA E LUZ UV. MODELO: LUZ UV-C. FABRICANTE ECOQUEST OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | 077208 | SBC | RALO 15cm METAL CROMADO COM CAIXILHO COM FECHO GIRATORIO QUADRADO COMPLETO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 40 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1 | 00000484 | Próprio | PORTA ACÚSTICA 1,00 X 2,10 M EM MADEIRA PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 60MM | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | 0%
13.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 287 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tipo de Licitação |  |  | PREGÃO |  | Total sem BDI |  | 0
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 0
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 0