## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Unidade Sesc Guara | SINAPI - 03/2025 - Distrito Federal SBC - 04/2025 - Distrito Federal ORSE - 02/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará IOPES - 01/2025 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás |  | 24,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.1 | 00000161 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHEIRO CIVIL | UN | 1
1.2 | 00000161 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHEIRO ELETRICISTA | UN | 1
1.3 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
1.4 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240
1.5 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4
1.6 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120
1.7 | 00000467 | Próprio | PROJETO "AS-BUILT" PPCI | UN | 1
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA DO TRABALHO
2.1 | 014025 | SBC | COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA | UN | 20
2.2 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88
2.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 30
2.4 | 012202 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS | PT | 1
2.5 | 012075 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | PT | 1
2.6 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4
2.7 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 4
2.8 | 00000200 | Próprio | TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (ESCRITÓRIO/VESTIÁRIO) | UN | 4
2.9 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 120
2.10 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 120
2.11 | 00000047 | Próprio | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | UND | 6
3 |  |  | SERVIÇO DE DEMOLIÇÕE E REMOÇÕES
3.1 | 00000282 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO (5M3) | UN | 6
4 |  |  | EXTINTORES
4.1 | 085006 | AGETOP CIVIL | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 7
4.2 | 501 | Próprio | EXTINTOR CLASSE K | un | 1
5 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 85
5.2 | 180051 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES | UN | 24
6 |  |  | ARQUITETURA
6.1 | 120419 | SBC | FORRO EM REGUAS PVC BRANCA TIGRE | m² | 912.34
6.2 | 120001 | SBC | ABERTURA E RECOMPOSICAO DE FORRO EM GESSO | m² | 241.93
6.3 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 30
6.4 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 241.93
6.5 | 023480 | SBC | PINTURA PVA EM 3 DEMAOS + MASSA+ FUNDO PREPARADOR TETO GESSO | m² | 241.93
6.6 | 98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 30
7 |  |  | GLP
7.1 | 056715 | SBC | PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOES GLP | UN | 8
7.2 | 056099 | SBC | MANOMETRO PRESSAO GAS GLP | UN | 1
7.3 | 056050 | SBC | TUBO GALVANIZADO SHEDULE 40 PARA MONTAGEM MANIFOLD 3/4"" | M | 3.8
7.4 | 056875 | SBC | VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2"" | UN | 2
7.5 | 055740 | SBC | JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"" | UN | 5
7.6 | 091029 | AGETOP CIVIL | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) | Un | 8
7.7 | 091025 | AGETOP CIVIL | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 | Un | 2
7.8 | 052340 | SBC | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1""x3/4"" | UN | 8
7.9 | 055740 | SBC | JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"" | UN | 2
7.10 | 052325 | SBC | TE GALVANIZADO 3/4"" | UN | 7
7.11 | 055191 | SBC | LUVA GALVANIZADA 3/4"" | UN | 6
7.12 | 052289 | SBC | LUVA GALVANIZADA 1/2"" | UN | 2
7.13 | 180055 | SBC | PINTURA ZARCAO 2 DEMAOS CAIXILHOS FERRO | m² | 4
7.14 | 180040 | SBC | PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS | m² | 4
8 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
8.1 | 13375 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 290
8.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 870
8.3 | 11751 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | un | 13
8.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
8.5 | 13375 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 21
8.6 | 91176 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 290
8.7 | 060416 | SBC | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 400 LUMENS FAROIS EMBUTIDOS P3 | UN | 24
8.8 | 061542 | SBC | CONDULETE TIPO ""E"" - 3/4"" | UN | 24
8.9 | 062006 | SBC | TOMADA MONOBLOCO 2P+T/UNIVERSAL 15A SISTEMA ""X"" PIAL | UN | 24
8.10 | 061858 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""LL"" 3/4"" SEM TAMPA | UN | 20
8.11 | 061543 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""LR"" - 3/4"" | UN | 20
9 |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
9.1 |  |  | CENTRAL DE ALARME E DETECTORES
9.1.1 | 00000577 | Próprio | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO, REF: PAINEL AVENAR 2000 (BOSH) | UN | 1
9.1.2 | 00000585 | Próprio | BATERIA VRLA 12V 12A - STANDARD KB12120 | UN | 1
9.1.3 | 00000578 | Próprio | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO COM BASE, REF: AVENAR DETECTOR 4000 | UN | 66
9.1.4 | 00000579 | Próprio | DETECTOR TÊRMICO ÓPTICO ENDEREÇAVEL (TERMOVELOCIMÉTRICO) COM BASE, REF: AVENAR DETECTOR 4000 | UN | 4
9.1.5 | 00000581 | Próprio | ACIONADOR MANUAL TIPO ENDEREÇAVEL COM BASE E TAMPA DE PROTEÇÃO | UN | 6
9.1.6 | 00000582 | Próprio | SIRENE AUVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL COM BASE | UN | 6
9.1.7 | 00000584 | Próprio | SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO | UN | 1
9.1.8 | 058012 | SBC | DETECTOR GASES | UN | 1
9.1.9 | 502 | Próprio | MODULO DE ENTRADA | UN | 1
9.2 |  |  | CENTRAL DE ALARME E DETECTORES - INFRA E CABEAMENTO
9.2.1 | 13375 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 529
9.2.2 | 058561 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50 | M | 786.76
9.2.3 | 12141 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 348.24
9.2.4 | 11751 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) | un | 58
9.2.5 | 059560 | SBC | CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 50
9.2.6 | 151138 | IOPES | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 190
9.2.7 | 071230 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.1/2" | M | 57.9
9.2.8 | 91176 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 529
9.2.9 | 391 | ORSE | Condulete em alumínio tipo t de 3/4" | un | 75
9.2.10 | 504 | Próprio | CAIXA EM ALVENARIA 40X40 TAMPO FERRO FUNDIDO | UN | 7
9.2.11 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 45.6
9.2.12 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 45.6
9.3 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 18.32
9.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 129.32
9.5 | 101816 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 111
9.6 | 023507 | SBC | RECOMPOSICAO DE CERAMICA 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE | m² | 18.32
10 |  |  | SPDA
10.1 | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 255
10.2 | 11812 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 3/4" x 1/4" | m | 25
10.3 | 10728 | ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 15
10.4 | 063445 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" | CJ | 280
10.5 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 190
10.6 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 1160
10.7 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 55
10.8 | 4718 | ORSE | Caixa de inspeção em pvc 300mm | un | 55
10.9 | 081833 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m³ | 9
10.10 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 57
10.11 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15
10.12 | 91176 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 57
10.13 | 3766 | ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 55
10.14 | 42.01.086 | CPOS/CDHU | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 9
10.15 | 42.05.290 | CPOS/CDHU | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | UN | 15
10.16 | 3304 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento | un | 15
10.17 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 348
10.18 | 11036 | ORSE | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 25
10.19 | 160313 | IOPES | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 243
10.20 | 824 | ORSE | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base | un | 6
10.21 | 505 | Próprio | POSTE TELESCOPICO SPDA 15,00m LIVRE ENGASTADO | UN | 2
10.22 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 15
10.23 | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 7
10.24 | 070392 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-8 | Un | 280
10.25 | 071870 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" | Un | 255
10.26 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 348
10.27 | 130403 | IOPES | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | m² | 230
10.28 | 11201 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | m | 1160
10.29 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6
10.30 | 11133 | ORSE | Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu35mm² - tel- 853 (SPDA) | un | 1
10.31 | 01 SPDA GUARÁ | Próprio | Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para barra chata (SPDA) | un | 1
10.32 | 11133 | ORSE | Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu35mm² - tel- 853 (SPDA) | un | 1
10.33 | 504 | Próprio | CAIXA EM ALVENARIA 40X40 TAMPO FERRO FUNDIDO | UN | 55
11 |  |  | EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
11.1 | 13375 | ORSE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | un | 18
11.2 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 520
11.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18
11.4 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 9
11.5 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 520
11.6 | 91176 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 18
11.7 | 061085 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 2"" | M | 18
11.8 | 36.20.060 | CPOS/CDHU | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 18
11.9 | 03 SPDA GUARÃ | Próprio | CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=2" | UN | 9
11.10 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 125
11.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 125
11.12 | 130403 | IOPES | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | m² | 208
11.13 | 504 | Próprio | CAIXA EM ALVENARIA 40X40 TAMPO FERRO FUNDIDO | UN | 18
12 |  |  | ENSAIOS E TESTES
12.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
12.2 | 90778 | SINAPI | TESTE E LAUDO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA DAS ARMADURAS DA QUADRA COM ART | H | 8
12.3 | 90778 | SINAPI | ENSAIO E LAUDO DO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE GLP | H | 8
12.4 | 00000161 | Próprio | A R T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1
13 |  |  | LIMPEZA
13.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral